穿刺针类参数

规格1：仅限集采目录类产品参加

该耗材主要用于介入手术穿刺血管。

一、配置：

该产品由不锈钢或合金制成，单独包装，无需鞘管及导丝，环氧乙烷灭菌，一次性使用。

二、参数：

穿刺针为18-22G。

规格2：

- 产品由穿刺针、推送装置、锚定定位针、定位线和保护管组成

- 穿刺针、推送装置为医用金属材料

- 穿刺针管长>90mm，定位线显色部分长>80mm

- 锚定定位针为四抓

规格3

与微波消融治疗仪配套使用，适用于肝肿瘤、肺肿、甲状腺结节以及其他实质肿瘤的消融治疗，为一次性使用。

二、参数:

直径1.8-2mm，长度150-200mm，